## 1
Перечень материалов для заказа на производстве (Реконстркция МЛСП "Приразломная" 22-2706-РТД)
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Код оборудования, изделия, материала | Наименование и техническая характеристика | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Примечания |  |  |  | Позиция в схеме
| Исходный (МЛСП "Приразломная", поставка 2009) |  | Замена (на базе оборудования для МЛСП "Ракушечное" 2019)
Блок управления пожарный "Посейдон-Н-АМ(сб)-П-Е" с барьером АСТА.425411.XXX (исходный АСТА.425411.004-01, панель модуля АСТА.425411.004-21)
| Плата ПКУ-1 | АСТА.425548.006-01 | ПКУ2(Л) | АСТА.425548.012-02 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 28 | Требуется разработка исполн. для РМРС на базе АСТА.425548.012-01, в качестве прототипа использовать ПКУ1(Л) АСТА.425548.006-06 |  |  |  | A2
| Плата интерфейса ПИ-04 | АСТА.468353.007-04 | ПИ-485Л | АСТА.468353.007-04 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 28 |  |  |  |  | A1
| Панель | АСТА.301410.003 | Панель | АСТА.301410.003 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 28
| Табличкая фирменная | АСТА.754312.005 | Табличкая фирменная | АСТА.754312.XXX | ООО "СТАЛТ" | шт. | 28 | Требуется разработка таблички с новыми данными на основе таблички АСТА.754312.005
| Барьер разделительный | АСТА.425661.002 | Покупное изделие | — | ООО "СТАЛТ" | шт. | 28 |  |  |  |  | A3
| Модуль питания 24/4-П | АСТА.436611.006-03 | Блок питания Mean Well | SDR-240-24 | Mean Well | шт. | 28 | Модель LRS-350-24 не подходит по габаритм и спсобу крепления |  |  |  | A4
Блок управления пожарный "Посейдон-Н-АМ(сб)-П-Е" без барьера АСТА.425411.XXX (исходный АСТА.425411.004-02, панель модуля АСТА.425411.004-22)
| Плата ПКУ-1 | АСТА.425548.006-01 | ПКУ2(Л) | АСТА.425548.012-02 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 12 | Требуется разработка исполн. для РМРС на базе АСТА.425548.012, в качестве прототипа использовать ПКУ1(Л) АСТА.425548.006-06 |  |  |  | A2
| Плата интерфейса ПИ-04 | АСТА.468353.007-04 | ПИ-485Л | АСТА.468353.007-04 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 12 |  |  |  |  | A1
| Табличкая фирменная | АСТА.754312.005-01 | Табличкая фирменная | АСТА.754312.XXX-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 28 | Требуется разработка таблички с новыми данными на основе таблички АСТА.754312.005-01
| Панель | АСТА.301410.003 | Панель | АСТА.301410.003 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 12
| Модуль питания 24/4-П | АСТА.436611.006-03 | Блок питания Mean Well, 24 В, 240 Вт | SDR-240-24 | Mean Well | шт. | 12 | Модель LRS-150-24 не подходит по габаритм и спсобу крепления |  |  |  | A3
Адресуемый модуль "Посейдон-Н-АМ(3в)-П-Е" на 23 входа АСТА.425411.XXX (исходный АСТА.425411.004-03, панель модуля АСТА.425411.004-23)
| Плата входов | АСТА.425511.012-01 | Плата входов(Л) | АСТА.425511.012-10 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | Rок(3к)+Rдоб(1,5к) на плате с РА |  |  |  | A3
| Плата входов | АСТА.425511.012-02 | Плата входов(Л) | АСТА.425511.012-10 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | Rок(3к)+Rдоб(1,5к) на плате без РА; в новом исполнении с платой РА |  |  |  | A5
| Плата входов | АСТА.425511.012-05 | Плата входов(Л) | АСТА.425511.012-XX | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | Требуется разработка исполн. -XX(?) на базе исп.-10 (в схеме ШЛ5 не устанавливать R57, R65 заменить на перемычку) |  |  |  | A2
| Плата ретранслятор-адаптер | АСТА.468353.010-02 | Плата ретранслятор-адаптер(Л) | АСТА.468353.010-02 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 3 |  |  |  |  | A1, A4
| Панель | АСТА.301410.004 | Панель | АСТА.301410.004 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1
| Табличкая фирменная | АСТА.754312.005-02 | Табличкая фирменная | АСТА.754312.XXX-02 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | Требуется разработка таблички с новыми данными на основе таблички АСТА.754312.005-02
| Модуль питания 24/4-П | АСТА.436611.006-03 | Блок питания Mean Well, 24 В, 240 Вт | SDR-120-24 | Mean Well | шт. | 1 | Модель LRS-150-24 не подходит по габаритм и спсобу крепления |  |  |  | A6
Адресуемый модуль "Посейдон-Н-АМ(3в)-П-Е" на 18 входов АСТА.425411.XXX (исходный АСТА.425411.004-04, панель модуля АСТА.425411.004-24)
| Плата входов | АСТА.425511.012-01 | Плата входов(Л) | АСТА.425511.012-10 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 |  |  |  |  | A3
| Плата входов | АСТА.425511.012-02 | Плата входов(Л) | АСТА.425511.012-10 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 |  |  |  |  | A5
| Плата входов | АСТА.425511.012-05 | Плата входов(Л) | АСТА.425511.012-XX | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | Требуется разработка исполн. -XX(?) на базе исп.-10 (в схеме ШЛ5 не устанавливать R57, R65 заменить на перемычку) |  |  |  | A2
| Плата ретранслятор-адаптер | АСТА.468353.010-02 | Плата ретранслятор-адаптер(Л) | АСТА.468353.010-02 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 3 |  |  |  |  | A1, A4
| Панель | АСТА.301410.004 | Панель | АСТА.301410.004 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1
| Табличкая фирменная | АСТА.754312.005-03 | Табличкая фирменная | АСТА.754312.XXX-03 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | Требуется разработка таблички с новыми данными на основе таблички АСТА.754312.005-03
| Модуль питания 24/4-П | АСТА.436611.006-03 | Блок питания Mean Well, 24 В, 120 Вт | SDR-120-24 | Mean Well | шт. | 1 | Модель LRS-150-24 не подходит по габаритм и спсобу крепления |  |  |  | A6
Адресуемый модуль "Посейдон-Н-АМ(2п)-П-Е" на 16 выходов АСТА.425411.XXX (исходный АСТА.425411.004-05, панель модуля АСТА.425411.004-25)
| Плата выходов | АСТА.425511.011-01 | Плата выходов(Л) | АСТА.425511.011-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 6 | В проекте предусмотрено 3 модуля "Посейдон-Н-АМ(2п)-П-Е" с 16 выходами (исп. АСТА.425411.004-05) |  |  |  | A2, A3
| Плата ретранслятор-адаптер | АСТА.468353.010-02 | Плата ретранслятор-адаптер(Л) | АСТА.468353.010-02 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 6 |  |  |  |  | A1, A4
| Панель | АСТА.301410.004 | Панель | АСТА.301410.004 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 3
| Табличкая фирменная | АСТА.754312.005-04 | Табличкая фирменная | АСТА.754312.XXX-04 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | Требуется разработка таблички с новыми данными на основе таблички АСТА.754312.005-04
| Модуль питания 24/4-П | АСТА.436611.006-03 | Блок питания Mean Well, 24 В, 120 Вт | SDR-120-24 | Mean Well | шт. | 3 | Модель LRS-150-24 не подходит по габаритм и спсобу крепления |  |  |  | A5
Адресуемый модуль "Посейдон-Н-АМ(2п)-П-Е" на 4 выхода АСТА.425411.XXX (исходный АСТА.425411.004-06, панель модуля АСТА.425411.004-26)
| Плата выходов | АСТА.425511.011-01 | Плата выходов(Л) | АСТА.425511.011-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 |  |  |  |  | A2, A3
| Плата ретранслятор-адаптер | АСТА.468353.010-02 | Плата ретранслятор-адаптер(Л) | АСТА.468353.010-02 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 |  |  |  |  | A1, A4
| Панель | АСТА.301410.004 | Панель | АСТА.301410.004 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1
| Табличкая фирменная | АСТА.754312.005-05 | Табличкая фирменная | АСТА.754312.XXX-05 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | Требуется разработка таблички с новыми данными на основе таблички АСТА.754312.005-05
| Модуль питания 24/4-П | АСТА.436611.006-03 | Блок питания Mean Well, 24 В, 120 Вт | SDR-120-24 | Mean Well | шт. | 1 | Модель LRS-150-24 не подходит по габаритм и спсобу крепления |  |  |  | A5
Адресуемый модуль "Посейдон-Н-АМ(2п)-П-Е" на 9 выходов АСТА.425411.XXX (исходный АСТА.425411.004-07, панель модуля АСТА.425411.004-27)
| Плата выходов | АСТА.425511.011-01 | Плата выходов(Л) | АСТА.425511.011-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 |  |  |  |  | A2, A3
| Плата ретранслятор-адаптер | АСТА.468353.010-02 | Плата ретранслятор-адаптер(Л) | АСТА.468353.010-02 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 |  |  |  |  | A1, A4
| Панель | АСТА.301410.004 | Панель | АСТА.301410.004 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1
| Табличкая фирменная | АСТА.754312.005-06 | Табличкая фирменная | АСТА.754312.XXX-06 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | Требуется разработка таблички с новыми данными на основе таблички АСТА.754312.005-06, при этом заменить 1п на 2п
| Модуль питания 24/4-П | АСТА.436611.006-03 | Блок питания Mean Well, 24 В, 120 Вт | SDR-120-24 | Mean Well | шт. | 1 | Модель LRS-150-24 не подходит по габаритм и спсобу крепления |  |  |  | A5
Адресуемый модуль "Посейдон-Н-АМ(вп)-П-Е" АСТА.425411.XXX (исходный АСТА.425411.004-08, панель модуля АСТА.425411.004-28)
| Плата входов | АСТА.425511.012-05 | Плата входов(Л) | АСТА.425511.012-XX | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | Требуется разработка исполн. -XX(?) на базе исп.-10 (в схеме ШЛ5 не устанавливать R57, R65 заменить на перемычку) |  |  |  | A2
| Плата выходов | АСТА.425511.011-01 | Плата выходов(Л) | АСТА.425511.011-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 |  |  |  |  | A3
| Плата ретранслятор-адаптер | АСТА.468353.010-02 | Плата ретранслятор-адаптер(Л) | АСТА.468353.010-02 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2
| Панель | АСТА.301410.004 | Панель | АСТА.301410.004 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1
| Табличкая фирменная | АСТА.754312.005-07 | Табличкая фирменная | АСТА.754312.XXX-07 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | Требуется разработка таблички с новыми данными на основе таблички АСТА.754312.005-07
| Модуль питания 24/4-П | АСТА.436611.006-03 | Блок питания Mean Well, 24 В, 120 Вт | SDR-120-24 | Mean Well | шт. | 1 | Модель LRS-150-24 не подходит по габаритм и спсобу крепления |  |  |  | A5
Блок концентраторов "Посейдон-Н-К-П-Е" АСТА.425411.XXX (исходный АСТА.425529.027-01, панель сборная АСТА.301264.026)
| Плата ПО1 | АСТА.425548.005-01 | Плата ПО1 | АСТА.425548.005-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 |  |  |  |  | A1 - A3
|  |  | Плата ПО2(Л) | АСТА.425548.008-07 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2
| Плата интерфейса ПИ-04 | АСТА.468353.007-04 | ПИ-485Л | АСТА.468353.007-04 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 5 |  |  |  |  | A4 - A7, A9
| Плата интерфейса ПИ-485-MX | АСТА.468353.011-01 | Плата интерфейса ПИ-485-MX(Л) | АСТА.468353.011-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 3 |  |  |  |  | A8, A10, A12
| Модуль питания 24/4-П | АСТА.436611.006-03 | Блок питания Mean Well, 24 В, 120 Вт | SDR-120-24 | Mean Well | шт. | 1 | Модель LRS-150-24 не подходит по габаритм и спсобу крепления |  |  |  | A11
Матричная панель управления и сигнализации"Посейдон-Н-Т-П-Е" АСТА.425543.027-03 (исходный АСТА.425543.027-02, крышка сборная внутренняя АСТА.301264.026)
| Плата входов | АСТА.425511.012-03 | Плата входов(Л) | АСТА.425511.012-10 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 4 |  |  |  |  | A3, A9
| Плата входов | АСТА.425511.012-04 | Плата входов(Л) | АСТА.425511.012-10 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 10 |  |  |  |  | A4 - A8
| Плата ТО | АСТА.425543.032-02 | Плата ТО-05(Л) | АСТА.425543.046-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 |  |  |  |  | A13
| Плата ТР | АСТА.425543.033-02 | Плата ТР-05(Л) | АСТА.425543.047-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 4 |  |  |  |  | A14, A15
| Плата ретранслятор-адаптер | АСТА.468353.010-02 | Плата ретранслятор-адаптер(Л) | АСТА.468353.010-02 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 14 |  |  |  |  | A2, A10
| Плата ПР-4 | АСТА.468232.013 | Плата реле Посейдон(Л) | АСТА.468232.129-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2
| Шкаф 1200x800x300 | SAREL № 83564 | Шкаф 1200x800x300 (Провенто MEV 120.80.30, ID 120.80) | АСТА.301442.XXX | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2
|  |  | Табличкая фирменная | АСТА.754312.530-XX | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | Разработать на основе прототипа АСТА.754312.530-10
|  |  | Этикетки для лиц. панели Т-П (ГПТ) | АСТА.754463.036…-13 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 28 | Разработать новые этикетки на основе этикеток прототипа с учетом корректировки по эскизу Николая Тарасова
|  |  | Этикетки для лиц. панели Т-П (ФЛЕГМ.) | АСТА.754463.037…-10 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 22
|  |  | Этикетки для лиц. панели Т-П (ГПТ+ФЛЕГМ.) | АСТА.754463.038…-14 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 30
|  |  | Этикетки для лиц. панели Т-П (Дополн.) | АСТА.754463.040…-10 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 22
|  |  | Этикетки для лиц. панели Т-П (Режимы) | АСТА.754463.043 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2
|  |  | Этикетки для лиц. панели Т-П (Внимание) | АСТА.754463.044 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2
|  |  | Этикетки для лиц. панели Т-П (Дополн.) | АСТА.754463.046…-02 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 6
|  |  | Лампа сигнальная красная, AD16DS(LED), 16 мм, 24 В | BLS10-ADDS-024-K04-16 | ИЭК | шт. | 80
|  |  | Лампа сигнальная желтая, AD16DS(LED), 16 мм, 24 В | BLS10-ADDS-024-K05-16 | ИЭК | шт. | 80
|  |  | Лампа сигнальная синяя, AD16DS(LED), 16 мм, 24 В | BLS10-ADDS-024-K07-16 | ИЭК | шт. | 52
|  |  | Кнопка красная, 22 мм, 1НР+1НЗ, без фиксации | XB7NA45 | SE | шт. | 58
|  |  | Кнопка синяя, 22 мм, 1НР+1НЗ, без фиксации | XB7NA65 | SE | шт. | 52 | Исходный вариант - кнопка зеленая XB7NA35, замена на синий цвет согласована с заказчиком
|  |  | Кнопка черная, 22 мм, 1НР+1НЗ, без фиксации | XB7NA25 | SE | шт. | 4
|  |  | Крышка защитная | P9ACRCL | GE | шт. | 114 | Для кнопок
|  |  | Фильтр B84114DB20 | B84114D0000B020 | Epcos | шт. | 2
| Кабельный ввод (M25x1,5) | 25A2 NI | Кабельный ввод взрывозащищенный | КНВ2МНК | ООО "Завод Горэлтех" | шт. | 6
| Модуль питания 24/4-П | АСТА.436611.006-03 | Блок питания Mean Well, 24 В, 120 Вт | SDR-120-24 | Mean Well | шт. | 2 | Модель LRS-150-24 не подходит по габаритм и спсобу крепления |  |  |  | A1
АППКУП "Посейдон-Н-ПТ0-П-Е" АСТА.425529.XXX (исходный АСТА.425529.018-10)
|  |  | Плата ПО2(Л) | АСТА.425548.008-06 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2
|  |  | Плата интерфейса ПИ-485-MX(Л) | АСТА.468353.011-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2
|  |  | ПИ-485Л | АСТА.468353.007-04 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 4
|  |  | Плата реле Посейдон(Л) | АСТА.468232.129-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2
|  |  | Табличка | АСТА.754312.XXX | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | Табличка на лицевой панели ПТ0-П, необходима разработка новой на базе прототипа АСТА.754312.789
|  |  | Клавиатура пленочная "ЦП" | АСТА.468314.003 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2
|  |  | Табличкая фирменная | АСТА.754312.530-XX | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | Разработать на основе прототипа АСТА.754312.530-11
| Шкаф 500x400x200 | Spacial 3D SE 83523 | Корпус 500x400x210 (Провенто MEV 50.40.21, ID 50.40) | АСТА.301240.XXX | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | Требуется разработка КД
|  |  | Фильтр B84114DB20 | B84114D0000B020 | Epcos | шт. | 2
| Кабельный ввод (M25x1,5) | 25A2 NI | Кабельный ввод взрывозащищенный | КНВ2МНК | ООО "Завод Горэлтех" | шт. | 12
|  |  | Блок питания Mean Well, 24 В, 50 Вт | LRS-50-24 | Mean Well | шт. | 2
Количество, итого
|  | ИТОГО |  |  |  |  | Без ЗИП | ЗИП платы | ЗИП приборы | Общее | Примечание
|  |  | ПКУ2(Л) | АСТА.425548.012-02 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 40 | 4 | — | 44 | До выпуска КД нового исполнения (Л) комплектовать печатным основанием и комплектующими исп. АСТА.425548.012-01
|  |  | ПИ-485Л | АСТА.468353.007-04 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 49 | 4 | 2 | 55
|  |  | Плата входов(Л) | АСТА.425511.012-10 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 18 | 1 | 7 | 26
|  |  | Плата входов(Л) | АСТА.425511.012-XX | ООО "СТАЛТ" | шт. | 3 | 1 | — | 4 | До выпуска КД исполнения -XX комплектовать печатным основанием и комплектующими исп. АСТА.425511.012-10
|  |  | Плата выходов(Л) | АСТА.425511.011-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 11 | 2 | — | 13
|  |  | Плата ретранслятор-адаптер(Л) | АСТА.468353.010-02 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 32 | 3 | 7 | 42
|  |  | Плата интерфейса ПИ-485-MX(Л) | АСТА.468353.011-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 5 | 1 | 1 | 7
|  |  | Плата ПО2(Л) | АСТА.425548.008-06 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | — | 1 | 3 | Из состава ПТ0-П
|  |  | Плата ПО2(Л) | АСТА.425548.008-07 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | 1 | — | 3 | Из состава К-П (концентратор)
|  |  | Плата ТО-05(Л) | АСТА.425543.046-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | — | 1 | 3
|  |  | Плата ТР-05(Л) | АСТА.425543.047-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 4 | — | 1 | 5
|  |  | Плата ПО1(Л) | АСТА.425548.008-06 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | 1 | — | 2
|  |  | Панель | АСТА.301410.003 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 40 | — | — | 40
|  |  | Панель | АСТА.301410.004 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 8 | — | — | 8
|  |  | Плата реле Посейдон(Л) | АСТА.468232.129-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 4 | — | 2 | 6 | ЗИП: 1 в ПТ0-П, 1 в Т-П
|  |  | Табличка | АСТА.754312.XXX | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | — | 1 | 3 | Табличка на лицевой панели ПТ0-П, необходима разработка новой на базе прототипа АСТА.754312.789
|  |  | Клавиатура пленочная "ЦП" | АСТА.468314.003 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | — | 1 | 3
|  |  | Корпус 500x400x210 (Провенто MEV 50.40.21 + ID 50.40) | АСТА.301240.XXX | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | — | 1 | 3 | Корпус ПТ0-П
|  |  | Шкаф 1200x800x300 (Провенто MEV 120.80.30 + ID120.80) | АСТА.301442.XXX | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | — | 1 | 3 | Корпус Т-П
|  |  | Ящик упаковочный | АСТА.321134.019 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | — | 1 | 3 | Для ПТ0-П
|  |  | Ящик упаковочный | АСТА.321134.018 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | — | 1 | 3 | для Т-П
|  |  | Ящик упаковочный | АСТА.321134.XXX | ООО "СТАЛТ" | шт. | ? | — | — | 0 | Для монтажных панелей и плат ЗИП
|  |  | Табличка фирменная | АСТА.754312.XXX | ООО "СТАЛТ" | шт. | 28 | — | — | 28 | Прототип АСТА.754312.005 (для прибора АМ(сб) с барьером)
|  |  | Табличка фирменная | АСТА.754312.XXX-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 12 | — | — | 12 | Прототип АСТА.754312.005-01 (для прибора АМ(сб) без барьера)
|  |  | Табличка фирменная | АСТА.754312.XXX-02 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | — | — | 1 | Прототип АСТА.754312.005-02 (для прибора АМ(3в) на 23 входа)
|  |  | Табличка фирменная | АСТА.754312.XXX-03 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | — | — | 1 | Прототип АСТА.754312.005-03 (для прибора АМ(3в) на 18 входов)
|  |  | Табличка фирменная | АСТА.754312.XXX-04 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | — | — | 1 | Прототип АСТА.754312.005-04 (для прибора АМ(2п) на 16 выходов)
|  |  | Табличка фирменная | АСТА.754312.XXX-05 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | — | — | 1 | Прототип АСТА.754312.005-05 (для прибора АМ(2п) на 4 выхода)
|  |  | Табличка фирменная | АСТА.754312.XXX-06 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | — | — | 1 | Прототип АСТА.754312.005-06 (для прибора АМ(2п) на 9 выходов)
|  |  | Табличка фирменная | АСТА.754312.XXX-07 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | — | — | 1 | Прототип АСТА.754312.005-07 (для прибора АМ(вп))
|  |  | Этикетка | АСТА.754312.XXX-01 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 28 | — | — | 28 | На лиц. панель шкафа АМ(сб) с барьером. Прототип АСТА.754312.530-01
|  |  | Этикетка | АСТА.754312.XXX-02 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 12 | — | — | 12 | На лиц. панель шкафа АМ(сб) без барьера. Прототип АСТА.754312.530-02
|  |  | Этикетка | АСТА.754312.XXX-03 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | — | — | 1 | На лиц. панель шкафа АМ(3в) на 23 входа. Прототип АСТА.754312.530-03
|  |  | Этикетка | АСТА.754312.XXX-04 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | — | — | 1 | На лиц. панель шкафа АМ(3в) на 18 входов. Прототип АСТА.754312.530-04
|  |  | Этикетка | АСТА.754312.XXX-05 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | — | — | 1 | На лиц. панель шкафа АМ(2п) на 16 выходов. Прототип АСТА.754312.530-05
|  |  | Этикетка | АСТА.754312.XXX-06 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | — | — | 1 | На лиц. панель шкафа АМ(2п на 4 выхода. Прототип АСТА.754312.530-06
|  |  | Этикетка | АСТА.754312.XXX-07 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | — | — | 1 | На лиц. панель шкафа АМ(2п) на 9 выходов. Прототип АСТА.754312.530-07
|  |  | Этикетка | АСТА.754312.XXX-08 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | — | — | 1 | На лиц. панель шкафа АМ(вп). Прототип АСТА.754312.530-08
|  |  | Этикетка | АСТА.754312.XXX-09 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 1 | — | — | 1 | На лиц. панель шкафа К-П. Прототип АСТА.754312.530-09
|  |  | Этикетка | АСТА.754312.XXX-10 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | — | — | 2 | На лиц. панель шкафа Т-П. Прототип АСТА.754312.530-10
|  |  | Этикетка | АСТА.754312.XXX-11 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | — | — | 2 | На лиц. панель шкафа ПТ0-П. Прототип АСТА.754312.530-11
|  | Требуется корректировка в связи с изменением размера ламп | Этикетки для лиц. панели Т-П (ГПТ) | АСТА.754463.036…-13 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 28 | — | 14 | 42 | Разработать новые этикетки на основе этикеток прототипа с учетом корректировки по эскизу Николая Тарасова
|  |  | Этикетки для лиц. панели Т-П (ФЛЕГМ.) | АСТА.754463.037…-10 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 22 | — | 11 | 33
|  |  | Этикетки для лиц. панели Т-П (ГПТ+ФЛЕГМ.) | АСТА.754463.038…-14 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 30 | — | 15 | 45
|  |  | Этикетки для лиц. панели Т-П (Дополн.) | АСТА.754463.040…-10 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 22 | — | 11 | 33
|  |  | Этикетки для лиц. панели Т-П (Режимы) | АСТА.754463.043 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | — | 1 | 3
|  |  | Этикетки для лиц. панели Т-П (Внимание) | АСТА.754463.044 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 2 | — | 1 | 3
|  |  | Этикетки для лиц. панели Т-П (Дополн.) | АСТА.754463.046…-10 | ООО "СТАЛТ" | шт. | 6 | — | 3 | 9
|  |  | Лампа сигнальная красная, AD16DS(LED), 16 мм, 24 В | BLS10-ADDS-024-K04-16 | ИЭК | шт. | 80 | — | 40 | 120
|  |  | Лампа сигнальная желтая, AD16DS(LED), 16 мм, 24 В | BLS10-ADDS-024-K05-16 | ИЭК | шт. | 80 | — | 40 | 120
|  |  | Лампа сигнальная синяя, AD16DS(LED), 16 мм, 24 В | BLS10-ADDS-024-K07-16 | ИЭК | шт. | 52 | — | 26 | 78
|  |  | Кнопка красная, 22 мм, 1НР+1НЗ, без фиксации | XB7NA45 | SE | шт. | 56 | — | 28 | 84
|  |  | Кнопка синяя, 22 мм, 1НР+1НЗ, без фиксации | XB7NA65 | SE | шт. | 52 | — | 26 | 78
|  |  | Кнопка черная, 22 мм, 1НР+1НЗ, без фиксации | XB7NA25 | SE | шт. | 4 | — | 2 | 6
|  |  | Крышка защитная | P9ACRCL | GE | шт. | 114 | — | 57 | 171 | Для кнопок Т-П
|  |  | Блок питания AC-DC 240 Вт 24 В | SDR-240-24 | MeanWell | шт. | 40 | 4 | — | 44
|  |  | Блок питания AC-DC 120 Вт 24 В | SDR-120-24 | MeanWell | шт. | 11 | 1 | 1 | 13
|  |  | Блок питания AC-DC 50 Вт 24 В | LRS-50-24 | MeanWell | шт. | 2 | — | 1 | 3
|  |  | Фильтр B84114DB20 | B84114D0000B020 | Epcos | шт. | 4 | — | 2 | 6
|  |  | Кабельный ввод взрывозащищенный | КНВ2МНК | ООО "Завод Горэлтех" | шт. | 18 | — | 9 | 27
|  |  | Барьер искрозащиты | SIB-01AI-H Ex | ООО "ПРОМ-ТЭК" | шт. | 28 | 3 | — | 31
|  |  | Оповещатель звуковой | АЛАБАЙ, исп.04 | НПП "Магнито-контакт" | шт. | 4 | — | 2 | 6 | ЗИП: 1 в ПТ0-П, 1 в Т-П